## 416
Заказ (БУХ) | СТАТУС (ОВК) | Склад / Конрагент / Работник | Артикул | Номенклатура | ед.изм. | кол-во
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980996199 | Выключатель ВЭМ-А-220-2-2-16-12-1-67 | шт | 1
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 537 | Крышка GN 1/1 | шт | 4
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10110100010 | Кастрюля D-28 см. V-17,2 л h-28 см, нерж/сталь | шт | 2
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10110100011 | Крышка D-28 см. Нерж/сталь | шт | 2
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10110100012 | Кастрюля d-32 см. h-32 см, V-25,7 л, нерж/сталь | шт | 4
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10110100013 | Крышка D-32 см. Нерж/сталь | шт | 4
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11220209192 | Амортизатор АКСС-10МХ | шт | 2
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11220209194 | Амортизатор АКСС-60МХ | шт | 8
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100110 | Амортизатор АКПО-3, , , | шт | 20
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100110 | Амортизатор АКПО-3, , , | шт | 8
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100120 | Амортизатор АКПО-4, , , | шт | 324
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100130 | Амортизатор АКПО-5, , , | шт | 100
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100140 | Амортизатор АКПО-6, , , | шт | 8
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490900145 | Амортизатор АКСС-120 ИХ | шт | 6
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 25110011200 | Электровентилятор РСС 10/10-П1, УШИД.632539.001 | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 30401592501 | SP-1900/oT/Blue стекло к светильнику 1131 | шт | 2
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34661111140 | Лампа 230-25 цв.ал.М50 (100) | шт | 36
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34990002310 | Ревун РВП 220 УХЛ5 | шт | 10
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 40000214457 | корпус КН1-354020 | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 40000214457 | корпус КН1-354020 | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305050 | Манометр МП-100Кр-1МПа/0,6 МПа-2,5-обезж. | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305102 | Манометр МП-100Кр-100кПа/50кПа-2,5-обезж | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305108 | Манометр МП-100Кр-600кПа-2,5 | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305110 | Мановакууметр МВП-100Кр-150кПа/50кПа-2,5 | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63131115953 | Розетка 2РТТ 40КУЭ 3Г 21В | шт | 3
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63131150651 | Вилка 2РТТ 28КУЭ 7Ш 41В | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63131150652 | Вилка 2РТТ 20КУЭ ЗШ 5В | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63814522621 | Вставка плавкая ВПБ6-39 5А | шт | 5
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63814522621 | Вставка плавкая ВПБ6-39 5А | шт | 5
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100202 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-16-3/1-12/18-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100314 | Коробка электрическая морская КЭМ-С-А-16-4-12-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 6
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231101211 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-16-3-12-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64492500040 | Замыкатель ЗМ1-1/П (ОСТ5Р.6047-73) | шт | 4
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64492500040 | Замыкатель ЗМ1-1/П (ОСТ5Р.6047-73) | шт | 4
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64495500001 | Звонок ЗВП 220-01 | шт | 2
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100070_1 | выключатель Т5-ОМ1-67 | шт | 8
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623312810 | Розетка штепсельная с выключателем РШВ2-42 ОМ1-67 | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623312810 | Розетка штепсельная с выключателем РШВ2-42 ОМ1-67 | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623500010 | Коробка соединительная МК-3ОМ5-56, , , ТУ5.688-5130-78 | шт | 25
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200201 | Светильник "ОКЕАН-211-З" АРФД.676342.002 ТУ | шт | 3
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200202 | Светильник "ОКЕАН-211-О" АРФД.676342.002 ТУ | шт | 13
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200207 | Светильник аварийный "Сириус-14-220" АРФД.676642.010 ТУ | шт | 4
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200209 | Лампа люминисцентная 11Вт GE F11 BX/840/4р | шт | 64
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 68120002018 | Датчик для ВД2-Д2 | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 94952633150 | Амортизатор А2-2-2,7 ОМ5 П3, , , | шт | 4
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000124 | Амортизатор АКСС-120МХ | шт | 5
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980092034 | Термометр биметаллический ТБ-Сд2(-50+ 50)-1-80 | шт | 3
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980993329 | Мегаомметр Е6-24 | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980993720 | Клемма UDK 4 | шт | 42
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980994967 | Планка Zack ZB 6: UNBEDRUCKT | шт | 1
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980994967 | Планка Zack ZB 6: UNBEDRUCKT | шт | 1
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995099 | Лампа накаливания Б-230-60Вт Е27 | шт | 112
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995188 | Портативная радиостанция TK-F8 DUAL BAND (136-174МГц/400-470МГц) KENWOOD | шт | 4
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995266 | Лампа СКЛ 12Б-КМ-2-28 | шт | 15
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995266 | Лампа СКЛ 12Б-КМ-2-28 | шт | 14
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995669 | Розетка 2РМДТ33КУН7Г9В1В | шт | 2
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980995670 | Вилка 2РМТ33КУН20Ш1В1В | шт | 2
101104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980996143 | Лампа СКЛ 12Б-ЛМ-3-380 Б2 | шт | 26
101103 | 999999ТМЦ | 416 склад | КИС15877000 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-16-3/1-12/18-1-67 6462020002 16-3/1-12/18 ИМЛТ-642311-002ТУ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 00000000002_3 | Прибор контр. Концентр.кислорода ПКК-4 | шт | 1
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 1314 | СП-2П № 2 НЧ 100 (0+100) Термометр стеклянный керосиновый | шт | 1
111465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3746 | Мегаомметр М4100/5 | шт | 1
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 78113 | Щит переносной освещения ч.КИЦА 650324.001, , , | шт | 6
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 97501 | Розетка РШМ-А-36-2-1-14-1-67 | шт | 7
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 97502 | Штепсель ШЭМ-А-36-14-67 | шт | 7
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 97503 | Коробка КЭМ-С-А-16-4-14-1-67 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 00000100000_2 | Эл. Обогреватель судовой | шт | 5
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 115370 | Розетка 2РМТ 14Б 4Г 1В1 В | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 172000 | Фоторезистор ФСК-2 | шт | 1
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 223140 | Розетка ШР 20П 4Э Г8 | шт | 16
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 229187 | Лампа С 24-25-1Н Е27 | шт | 152
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 329187 | Лампа С 24-40-1Н Е27Н | шт | 153
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 429187 | Лампа С 24-60-1Н Е27 | шт | 150
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 1600864 | Вилка 045 3Р+РЕ+N 125А, 380В | шт | 2
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 1600865 | Розетка 145 стационнарная 3Р+РЕ+N 125А, 380В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 00003100004_1 | Коробка ответ.пластмас. | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 00003100004_1 | Коробка ответ.пластмас. | шт | 50
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 4305363 | лампа МН 6,3-0,3, , , | шт | 96
979944 | 999999ТМЦ | 416 склад | 4311232 | Рубильник ЯБПВУ 250А | шт | 1
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 5000000 | Шина "N" нулевая 8х12мм 14/2 (14групп/крепеж по краям) TDM, , , | шт | 3
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310153 | наконечник-гильза Е16-12 медный луженый | уп | 3
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310154 | наконечник-гильза Е4009 медный луженый | уп | 2
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310154 | наконечник-гильза Е4009 медный луженый | уп | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310155 | наконечник-гильза НГИ2 16-14 | шт | 100
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310156 | сальник РG 36 | шт | 24
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310158 | наконечник-гильза Е50-20 | уп | 1
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310163 | ограничитель на DIN-рейку | шт | 4
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310163 | ограничитель на DIN-рейку | шт | 3
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310180 | Изолятор угловой зеленый TDM | шт | 6
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14310262 | наконечник-гильза НГИ2 4-12 с изолированным фланцем серый ИЭК | шт | 1
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14311154 | наконечник-гильза Е6012 медный луженый | шт | 1
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14311154 | наконечник-гильза Е6012 медный луженый | уп | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 14311155 | наконечник-гильза НГИ2 10-14 | шт | 6
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 2200000031 | Резиное уплотнение RM 60 | шт | 7
102360 | 999999ТМЦ | 416 склад | 2200000090 | Резиновое уплотнение RM 10/0х12 | шт | 800
102360 | 999999ТМЦ | 416 склад | 2200000095 | Резиновое уплотнение RM 5/0х24 | шт | 800
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 2510252362 | гель монтажный | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 2510264654 | резино-метал зажим 32/14 | шт | 1
979943 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3310180003 | лампа Б 125-135-95, , , | шт | 500
| 999999ТМЦ | 416 склад | 03310180004_1 | Лампы 230-240-200 цок. 27/27 | шт | 7
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3311809000 | Эл. лапа Ц220-230-25 В15d/18 | шт | 50
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3311809000 | Эл. лапа Ц220-230-25 В15d/18 | шт | 126
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3311809002 | Лампа Ц220-230-25 В 15D/18, , , | шт | 30
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3311960012 | ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ ЦОКОЛЬ РЕЗЬБОВОЙ Е 27/27, С220-25-1, , ГОСТ 1608-88 | шт | 8
| 999999ТМЦ | 416 склад | 03311971000_1 | Лампы С24-25-2 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 03311971000_2 | Лампы С26-25 цок.в15/d18 | шт | 6
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 03312505003_1 | Лампа люминесцентная ЛЭ-15 | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 3314905000 | ЛАМПА АВТОМОБ КВАРЦЕВАЯ, АКГ 24Х70, , ТУ16-535-895-80 | шт | 300
| 999999ТМЦ | 416 склад | 3315087000 | лампа OSRAM LUMILUX L15W/827, , , | шт | 316
| 999999ТМЦ | 416 склад | 3316200000 | Лампа СГ24-1,2 | шт | 410
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 3318200000 | Лампа СКЛ 14Б-Р-2-380 Т 220, , , | шт | 23
| 999999ТМЦ | 416 склад | 3360405000 | Стартер 20С-127С | шт | 56
| 999999ТМЦ | 416 склад | 3360415000 | стартер OSRAM ST-151 4-22Вт, , , | шт | 282
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451011 | Вставка плавкая ВП1-1 "ВП" 0,25А | шт | 61
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451013 | Вставка плавкая ВП1-1 "ВП" 2А | шт | 91
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451014 | Вставка плавкая ВП1-1 "ВП" 3,15А | шт | 84
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451015 | Вставка плавкая ВП1-1В "ВП" 2А | шт | 60
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451016 | Вставка плавкая ВП1-1В "ВП" 1А | шт | 72
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451017 | Вставка плавкая ВП2Б-1В "ВП" 6,3А | шт | 90
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451018 | Вставка плавкая ВП2Б-1В "ВП" 8А | шт | 80
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451019 | Вставка плавкая ВП2Б-1В "ВП" 10А | шт | 90
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451110 | Предохранитель ПК-30 1А | шт | 98
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451119 | Предохранитель ПК-45 1А | шт | 97
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 6381451122 | Предохранитель ПК-45 3А | шт | 94
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210201 | Лоток каб. перфорированнный (2м), ш=50мм, гальв.сталь | шт | 542
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210201 | Лоток каб. перфорированнный (2м), ш=50мм, гальв.сталь | шт | 777
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210204 | Лоток каб.перфорированый (2м), ш=200мм, гальв.сталь, толщина 1,5 мм | шт | 112
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210204 | Лоток каб.перфорированый (2м), ш=200мм, гальв.сталь, толщина 1,5 мм | шт | 437
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210206 | Лоток каб. перфорированный (2м), ш=300мм, гальв.сталь, толщина 1,5мм. | шт | 481
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902210206 | Лоток каб. перфорированный (2м), ш=300мм, гальв.сталь, толщина 1,5мм. | шт | 165
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902211432 | Стальная рама S 6х1 238х141 | шт | 17
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902211432 | Стальная рама S 6х1 238х141 | шт | 17
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902211434 | Стальная рама S 6х3 238х402 | шт | 12
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8902211434 | Стальная рама S 6х3 238х402 | шт | 12
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8922210203 | Лоток кабельный перфорированный (2м), ш=150 мм,толщина 1,5мм, гальв.сталь | шт | 275
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 8922210203 | Лоток кабельный перфорированный (2м), ш=150 мм,толщина 1,5мм, гальв.сталь | шт | 435
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 9048201000 | АРЕОМЕТР ДЛЯ МОРСКОЙ ВОДЫ, НАБОР ГОСТ 18481-81 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10011470000 | Блок питания БП-1 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10011473000 | Пневмо индикатор ПИ-2 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10011574000 | Гимнаст. кс Здоровье | шт | 2
111465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10245698709 | Лабораторный автотрансформатор трёхфазный TSGC2-6K(8A) | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10320190000 | Кнопка КУ100В черная | шт | 84
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10320190000_1 | Кнопка КУ 100В красная | шт | 84
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410000308 | Щелочные батареи | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410000318 | Холодильная установка | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410000319 | Система "ОВКВ" | компл | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100273_1 | Оборудование для камбуза и прачечной | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100515_1 | Тиристоры для системы | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100600_1 | Воздухоосушитель | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100601 | оборудование, , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100602 | воздухосушитель грузовых танков Munters MXT5000, , , | компл | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410100603 | оборудование для системы отопления помещений, , , | компл | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200133 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200134 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200135 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200136 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200137 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200138 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200139 | Подвески | шт | 150
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200140 | Защитный кожух | шт | 350
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200142 | Защитная оболочка | м | 700
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200143 | Защитная оболочка | м | 90
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200144 | Защитная оболочка | м | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200145 | Защитная оболочка | м | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200148 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200149 | Подвески | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200152 | Подвески | шт | 150
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200154 | Защитный кожух | шт | 110
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200156 | Защитная оболочка | м | 90
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410200158 | Защитная оболочка | м | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300026 | Мульти трубы | м | 3200
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300027 | Мульти трубы | м | 300
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300029 | Мульти трубы | м | 2600
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300030 | Мульти трубы | м | 3200
102112 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300031 | амортиз подвески для системы газовыхл в к-те с крепл SP981, , , | шт | 10
102112 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300032 | амортиз подвески для системы газовыхл в к-те с крепл SP784, , , | шт | 16
102112 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300034 | аморт подвески для системы газовыхл в к-те с крепл SP4639-50, , , | шт | 98
102112 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300035 | амортиз подвески для системы газовыхл в к-те с крепл SP638, , , | шт | 12
102112 | 999999ТМЦ | 416 склад | 10410300036 | амортиз подвески для системы газовыхл в к-те с крепл 0051220, , , | шт | 230
| 999999ТМЦ | 416 склад | 10410400004_1 | Контейнеры 40фут. | шт | 1
861101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11170147507 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-1 МПа к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ Фл | шт | 1
861101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11170147508 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-600 кПа к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ Фл | шт | 6
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11170147520 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-10 кгс/см 2 к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ ФЛ | шт | 4
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 11220208852 | Амортизатор АКСС-40МХ | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 12231507460 | Амперметр М1611-1 0-200А | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 12232507191_1 | Вольт метр М1611-1 0-50В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 12232507192_1 | Вольт метр М1611-1 0-30В | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242011708 | НО Трансформатор ЕТ1оМ -0.25кВА 220/26 B, IP23 | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013098 | ЧС Выключатель двухполюсный для открытой проводки кабеля с внутренним устройством заземления 250B/10 | шт | 6
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013135 | ЧС Трансформатор 24V IP56 мощностью не более 1KВА, 230B/24B (TRANSFORMER 24V IP56) предназначен для | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013595 | ЗаслонкаSJD 300*300 в комплекте с запасными частями в частично разобранном виде | компл | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013603 | Амортизаторы из вулканизированной резины к вентилятрам типа CMP: Модель AD-3025 | шт | 10
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013604 | Амортизаторы из вулканизированной резины к вентиляторам к вентиляторам типа CMP:Модель: AD-2015 | шт | 4
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013939 | Манометр МТПСд-100-ОМ2-1.6МРа-Ф | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242013940 | Манометр МТПСд-100-ОМ2-4,0МРа-Ф | шт | 10
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017100 | Лента строительная из фольги алюминиевой с основой толщиной (не считая основы) менее 0,021мм, маркир | км | 2
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017100 | Лента строительная из фольги алюминиевой с основой толщиной (не считая основы) менее 0,021мм, маркир | км | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017101 | Датчик давления QBM81-3 к блоку кондиционера SСU-C-110R | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017102 | Колено В-100/90 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017103 | Соединение для трубопроводов М100 | шт | 5
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017105 | Уголок внутренний LS4 | шт | 18
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017106 | Уголок наружный LS5 | шт | 16
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017107 | Уплотнительная самоклеящаяся лента LS2 | шт | 18
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017810 | Дозиметр-радиометр МКС-01 СА1М | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017966 | Разрузочный стол из нержавеющей стали для посудомоечной машины WT55, модель LU6м, длина 600мм | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017966 | Разрузочный стол из нержавеющей стали для посудомоечной машины WT55, модель LU6м, длина 600мм | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017967 | Кассета-сушка для посуды из литого полипропилена на 6 отделений | шт | 4
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242017967 | Кассета-сушка для посуды из литого полипропилена на 6 отделений | шт | 4
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242018076 | Штепесель двухполюсный Ш2-41М1-67 220 В/10А | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242019812 | Коробка КЭМ-С-А-16-4-12-1-67 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242019814 | Коробка КЭМ-С-А-8-3-14-1-67 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242019815 | Выключатель ВЭМ-А-380-3-2-10-12-1-67 ИМЛТ.642311.001ТУ | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242020105 | Выключатель судовой SB302-3 | шт | 21
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242020105 | Выключатель судовой SB302-3 | шт | 21
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242020107 | Вилка судовая РВ101-3 | шт | 2
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 12242020107 | Вилка судовая РВ101-3 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 13035360002 | Щит 13035.360268.004 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 13035360004 | Щит 13035.656516.013-019 | шт | 11
| 999999ТМЦ | 416 склад | 13035360005 | Щит 13035.656516.020,021 | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 13035360006_1 | Щит 13035.656516. | шт | 3
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 13035370003 | Корпус металлический ЩМП-6-0 36 IP31 (1200х750х300) | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 13557417977 | ЗИП-01 к электровентилятору РСС 6,3/10-1.1.5, , , | компл | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 13557417978 | ЗИП-01 к РСС 100/40, , , | компл | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 13557417979 | ЗИП-01 к РСС 100/63, , , | компл | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16152201003 | Щетка ЭГ74 16х25х40, , , | шт | 4
111697 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16152201440_1 | Регулятор частоты РЧ-23М | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16300900010 | Боксы 454Б/А | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16300900020 | Боксы | шт | 33
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16300900030 | Боксы 798Б/А | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330103270 | 328Е-I-УХЛ/А3 ССВЕТИЛЬНИК 328УЕ-1УХЛ/А С ЦЕН, , , | шт | 6
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16330103271_1 | Светильник 383уЕ 2ухл/А ухл/А | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330105050_1 | Светильник 844АБ ухл А | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330201000 | Светильник 434уБ ухл А | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330201090 | Светильник 631 АБухлА | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330201590_1 | Светильник 901А 1/А | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330201860 | Светильник 192Б ухл/А | шт | 9
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330300250 | Светильник 12Б-1 ухл | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330300410 | СВЕТИЛЬНИК ПОДПАЛУБНЫЙ 14АБ/А ТУ5.633-5088-75, , , ТУ5-633-5088-75 | шт | 38
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330300430 | Светильник 15АБ-А | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330300940 | Светильник 742Б-1/ухл | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330300960_1 | Светильник 742Б-11/ухл А | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330301200 | Светильник 767 АБ/А | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330301570 | Светильник 118 АБ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330301580 | Светильник 1101 Б/ухл | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330301580_1 | Блоки 1101/Б | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330302130_1 | Светильник 1108 Б/А | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330400050 | Светильник 547МБ-01/А | шт | 8
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330400170 | Арматура АСГЛ-127 | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16330400170_1 | Арматура АСГЛ-220 | шт | 191
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16450702835 | Щит 19610-645-020 | шт | 1
117017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16471648631 | ПП2-25/Н2 ОМ1Б сил 56 ТУ16.642.043-86 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16471900090_1 | Кн. Пост КУ 122-1В3 без надписи | шт | 78
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16471900110 | КНОПОЧНЫЙ ПОСТ УПРАВЛЕНИЯ Т.КУ 122-2В3, , , ИАЕГ.642.351005ТУ | шт | 21
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16478901670 | Микропереключатель П1М9-2В | шт | 136
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16480300270 | Вольтамперметр М2044 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16481900130_1 | Мегоометр 0-5 ОМ | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490207520 | Плата ПК2-10 | шт | 189
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490220500 | Плата ПС5-3 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490220530 | Плата ПСБ5-6 | шт | 42
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490220550 | Плата ПС5-10 | шт | 12
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490227490 | Плата ПК2-2 | шт | 17
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490227500 | Плата ПК3-3 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490227510 | Плата ПК2-6 | шт | 12
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16490227550 | Плата ПК3-6 | шт | 3
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16610300050 | Телефонный аппарат ТАК-64, , , ТУ4.РГО.218.020ТУ | шт | 7
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16610300050 | Телефонный аппарат ТАК-64, , , ТУ4.РГО.218.020ТУ | шт | 8
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16610300060 | Телефонный аппарат ТЕЛТА-2125 ЦБ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16611000350_1 | Телефонный аппарат СТА2-3/А | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16611010380 | ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ СТА3-2/П 2Т08, , , ТУ5-72 ККО.210.028ТУ | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16611010400 | АППАРАТ ТЕЛЕФОННЫЙ СТА3-З/П, , , ТУ5-72 ККО.210.028ТУ | шт | 8
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16611010450_1 | Телефонный аппорат ТГФ | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16670800020_1 | Колокол КЛФ24-01 | шт | 38
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16672210100 | п600 Замыкатель 3МР2-1/П, , , ОСТ5.6047-73 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16672210110 | Замыкатель ЗМГ-1 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16681010480_1 | Шнур к ТГФ длиной 4м | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16761000620 | Коммутатор антенный Ю-602.1 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873650080 | Розетка РШГ2-1-250 бр, , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873650300 | Ключ спец. разъему РШГ, , , | шт | 45
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16873650301 | Зип к разъёмам (кольца, втулка), , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873650340 | Разъем РШГ-2 ВГ-250 бр, , , | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873750020 | Розетка РШГ2-1-24 бр., , , | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873750160 | Розетка РШГ3-1-12 бр., , , | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873750200 | Розетка РШГ2-2-24 бр., , , | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873850020 | ВИЛКА РАЗЬЕМА РШГ2-24-БР С КАБЕЛЕМ НРШМ 2Х1,5 L=150М, , , ТУ 5.688-5068-84 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16873850060 | Вилка РШГ3-12 бр., , , ТУ 5.688-5068-84 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16881103620 | 6СС-013 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т5-М3-56, , , ЕИВД.430421.001ТУ | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16881200020 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ Р-1, , , ТУ5.688-5121-77 | шт | 34
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16881200020_1 | Розетка РС | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16881200140 | Выключатель ВС-1 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16884510720 | Переключатель П430-7-З/П | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990503043 | Сигнализатор КСПКВ-3а зав.№446 по 448 с паспортами, , , | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990505001 | Сигнализатор КСПКВ-2б, , , | шт | 25
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990505002 | Сигнализатор КСПКГ зав.№1-101,143-192, , , | шт | 82
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990505002 | Сигнализатор КСПКГ зав.№1-101,143-192, , , | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990505003 | Прибор МПК-М зав.№8,9, , , | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 16990505005 | Устройства МУС-у ЗАВ. 317,18,19, , , | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16990525010 | Устройство УСПК бр | шт | 28
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16990525060_1 | Устройство УСПК 250 бр | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 16991013120 | Датчик контактный конечного положения ДККП-II-2 ОМ5, , , | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 17100011021 | Рабочее колесо | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 17340208532 | Система контроля температуры | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 17721260010 | Герметичный ящик Я-1, ТУ 2-041-73, , , ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАДЕЛ ПОЗ.33 | шт | 10
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 18120801020 | АППАРАТ ШЛАНГОВЫЙ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ (ШДА), , , 9В2.930.301 ТУ | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 18130107041 | Эл.кардиограф | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 18150403040_2 | Барометр БАММ-1 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 18150406010_2 | Психометр МВ-4-2М | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 18150408000_1 | Монавакуметр МВ-6000 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 18150504049 | Барометр БАММ-1 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 18150504050 | Психрометр МВ-4-2М (механический) | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19443000550 | Манометр МКУ-1072-25МПах2,5, , , | шт | 36
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100110 | Амортизатор АКПО-3, , , | шт | 57
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490100130 | Амортизатор АКПО-5, , , | шт | 36
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19490300160 | Амортизатор А2-2-5,4 ОМ | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19490300170 | Амортизатор А2-3-11,25 ОМ | шт | 16
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490700181 | Амортизатор АКСС-120М | шт | 4
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19490900150 | амортизатор160 ИХ, , , ОСТ38.05527-82 | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19510302930_1 | Термопреобразователь ТСП 8050 | шт | 3
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19511200020 | Термометр ТК-100-100, , , ТУ ТК-72 | шт | 4
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19511200020 | Термометр ТК-100-100, , , ТУ ТК-72 | шт | 2
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19511200030 | Термометр КТВ-100 | шт | 8
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19511200030 | Термометр КТВ-100 | шт | 7
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19511200220 | Термометр ТК-100-100К КТК-Б-100, ТУ ТК-72 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19511347350_1 | ТермопреобразовательТСП8045 | шт | 8
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19542900950 | МАНОМЕТР ТИПА МКР160-100ТУ25 .05.1454-79, , , | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000340 | Манометр МКу-ПЗ-1071-100кПах2,5, , , ТУ25-05.1454-79 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000340_2 | Манометр МКУ-600 кПа*2,5 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000340_2 | Манометр МКУ-600 кПа*2,5 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000360_1 | Манометр МКУ-250кПа*2,5 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000380 | МАНОМЕТР ТИПА МКУ 600 КПА КЛ.Т .2,5, , , ТУ25-05.1454-79 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000380_1 | Манометр МКУ-600кПа*2,5 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000390 | МАНОМЕТР ТИПА МКУХ10 КЛ.ТОЧН.2 ,5 "ВОДА" ТУ25.05.1454-79, , , ТУ25-05.1454-79 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000390 | МАНОМЕТР ТИПА МКУХ10 КЛ.ТОЧН.2 ,5 "ВОДА" ТУ25.05.1454-79, , , ТУ25-05.1454-79 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000390 | МАНОМЕТР ТИПА МКУХ10 КЛ.ТОЧН.2 ,5 "ВОДА" ТУ25.05.1454-79, , , ТУ25-05.1454-79 | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000390_3 | манометр МКУ 1 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000440 | МАНОМЕТР МКУ,10МПА,КЛ.ТОЧН.1,5 ТУ25-05.1454-79, ТУ25-05.1454-79 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000610_1 | Мановакууметр МКУ (-100+500кПа)2,5 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000620 | манометр МКУ 0,1*0,9 | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000650 | манометр МКУ 0,1*1,5 | шт | 1
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543000756 | Манометр МКУ-1072-400 кгс/см2-1,5 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543001550_1 | Манометр МКУ-25 МПа*2,5 | шт | 2
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543002015 | Трубка пневмометрическая НИИОГАЗ L=0,5м | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543005011_1 | Манометр МВТПСд-100-3 | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543006000_1 | Манометр МТПСд-100-2,5 с фланцем | шт | 13
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543100020_1 | Манометр МТПСд-100-4 с фланцем | шт | 14
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110130_1 | Манометр МТПСд-100-60 с фланцем | шт | 28
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110130_1 | Манометр МТПСд-100-60 с фланцем | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110140_1 | Манометр МТПСд-100-100 с фланцем | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110150_1 | Манометр МТПСд-100-160 с фланцем | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110150_1 | Манометр МТПСд-100-160 с фланцем | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110150_2 | Манометр МТПСд-100-3 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110260_1 | Манометр МТПСд-100-25 с фланцем | шт | 12
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110260_1 | Манометр МТПСд-100-25 с фланцем | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110720_1 | Мановакууметр МВТПСд-100-3 с фланцем | шт | 11
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110725_1 | Мановакууметр МВТПСд-100-0,6 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543110733_1 | Манометр МТПСд-100-10/7,5 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543111850_1 | Манометр МТПСд-100-24 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543200011 | Манометр МКУ-ПЗ--1072-4 МПа х 2,5, , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543200012 | Манометр-МКУ-1072-ПЗ-(6,0МПа)-2,5, , , | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543200013 | Манометр МКУ-ПЗ--1072-250 кПа х 2,5, , , | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19543200028 | Манометр МКУ-ПЗ-1072-60-МПах1,5 "Воздух-маслоопасно", , , | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543201336 | Манометр МКУ-1072 6 МПах2,5, , , | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543201338 | Манометр образцовый МО-160-0,1 МПа-0,4, , , | шт | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543201348 | Манометр МТУ-3071-2,5 кгс/см2х2,5, , , | шт | 2
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19543201349 | Манометр МТУ-2,5кгс/см2-2,5 | шт | 2
112898 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19544400000 | Дифманометр-тягонапоромер ДТНМПкр-100+500кгс/м2 с ВУКР-4, , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544400600_1 | Дифманометр ДНМПКр-100-160 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544400850_1 | Дифманометр ДТНМПКр-100-800 | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544700440_1 | ИГП 22007-1,033-62,72 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544700442_1 | ИГП 22007-1,233-62,92 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544700480_1 | УГ-49010-02 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544710770_1 | Контр. приборы КПГ 11242-0,2-100м | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544710790_1 | Контр. приборы КПГ 11242-0,2-600м | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544720770_1 | Контр. приборы КПГ 11242-0,4-100м | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544720790_1 | Контр. приборы КПГ 11242-0,4-100м | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19544910700 | УСТАН.В ЩИТЕ ЩТК-1-1 МОСТ ПОКАЗЫВАЮЩИЙ КМ140-401-0М, , , ТУ25-05-56-76 | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19545001330 | маном МТИ 600 2*0,6 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19545001340 | маном МТИ10 2*1 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19545001350 | маном МТИ 0,6 2*1 | шт | 1
117133 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19546600131 | Манометр МКР-60К-25 кл.т. 2,5 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19546600150_1 | Манометр МПЗ-УУ2-4 кг | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19546600220_1 | Манометр МТИ-6-0,6 | шт | 3
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 19547225515 | Датчик-реле давления Д21К1-2-02, , , | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19592300710_1 | Манометр МО11203-600кПах0,4 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 19596100740_1 | Ротаметр РМ-0,25 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 20000100014 | Монометр МТП 1М | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 20000100015 | барометр М-22АС | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 21100160429_1 | ДЭМ 102-1-0,2-2 | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 21232011212_1 | Манометр МТПСд-100-1,6 Мпа | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 22315069600 | Амперметр Ц1611-1 | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 22420000003 | Диммер 24В | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 22420000004 | Диммер 220В | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 30401493301 | Lumilux Plus Eko 15W/31-830 лампа | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 30401592501 | SP-1900/oT/Blue стекло к светильнику 1131 | шт | 3
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 31411100450 | Светильник СГВ-2.1 головной аккумуляторный взрывозащищенный | шт | 4
979901 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34132102211 | трансформатор ТСВМ-2,5-ОМ5 380-220/12 | шт | 1
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34177111061 | Диод КД640К | шт | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34228234000_10 | Авт. Выключатель А3724 180/100 | шт | 13
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34244941110 | ОСТ56124-78 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВ, , , ТУ16-522.001-82 | шт | 90
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34244942110 | Предохранитель ПДС 10А | шт | 102
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34244942130 | ОСТ56124-78 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВ, , , ТУ16-522.001-82 | шт | 90
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34244943130 | ОСТ56124-78 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ С ПЛАВКОЙ ВСТАВ, , , ТУ16-522.001-82 | шт | 74
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34246350000_1 | Переключатель ГППЗ-16 ОМ1-56 | шт | 1
979943 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34274934001 | пускатель ПМФ-Л 1113 ОМ5 380В 1,75А ТРТ111 1з 3-22 1-16 с зип | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34278832000 | Пускатель ПММД 3212 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282580510_1 | ПКУ3-38 С | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282580511_1 | ПКУ3-58 И | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282581110 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПКУ3-58 Ф3079 У2 Б ТУ16-642046-86, , , ТУ16-526.456-79 | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731000_1 | Переключатель ПМФ 45Д133 | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731000_2 | Переключатель ПМФ 45Д105 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731000_3 | Переключатель ПМФ 45Д87 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731000_4 | Переключатель ПМФ 45Д55 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731000_5 | Переключатель ПМФ 45Д9 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731006 | АК50Б-2МГ ОМ3 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, , , ТУ16-526.456-79 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34282731230 | Переключатель ПМФ 45Д107 | шт | 1
117130 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34282753000 | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ,ПМФ- Д134М3, , , ТУ16-526.016-73 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34282753000_1 | Переключатель ПМФ 45Д117 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34283585140_1 | выключатель путевой ВП15К 21А | шт | 20
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34283684111 | Выключатель путевой ВП 15К-21Б-211-54 У2.3 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34284716111_1 | Кноп. Пост. КУ123-11В2 пуск | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34299804110 | ОСТ56124-78 ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВДI-6.3А, , , ТУ16-646.004-85 | шт | 25
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34342700001 | Лампа ДБК 18 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34342720000_1 | Распредилительная коробка А232.14 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34342720200_1 | Распредилительная коробка А232 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34342721000_1 | Распредилительная коробка А242-24 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34342722220 | Распредилительная коробка А232-13 | шт | 1
117155 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34509001200 | Лампа ОП 6-3 | шт | 88
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34619810500 | Лампа ПЖ220-600 | шт | 15
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34619810500_1 | Лампа ПЖЗ-27-110 | шт | 38
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34661111140 | Лампа 230-25 цв.ал.М50 (100) | шт | 36
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34661111140 | Лампа 230-25 цв.ал.М50 (100) | шт | 40
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34661111150 | Резистор С2-29В-0,125В 10К ОМ 0,5% | шт | 2
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34661541041 | лампа МО 36-95 К50 АL | шт | 17
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34662611010_1 | Лампа С13-25 цок.в15/d18 | шт | 19
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34662611030 | Лампа С24-40-1Н Е27Н | шт | 36
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34662611030 | Лампа С24-40-1Н Е27Н | шт | 54
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34662621020_1 | Лампа С24-40 цок. Е27/27 | шт | 1
112898 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34662621030_1 | Лампа КГСМ27-150 | шт | 2
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34662621081 | лампа С127-40-1Н цок. Е27/27 | шт | 138
| 999999ТМЦ | 416 склад | 34664911030_1 | Лампа Р3, 75+1+0,5 | шт | 33
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34671220002 | Лампа FL36W/635 | шт | 1
117133 | 999999ТМЦ | 416 склад | 34920100001 | Выключатель МСВ 2р 10А С(Корр) | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 37702216110 | Электровентилятор 10/10 РСС-П2 с 4-мя к-тами армат.для рукавов, , , | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42113380020_1 | Термометр ТБ-Сд1 (0-100) | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42113380050_1 | Термометр ТБ-Сд1 (-50+50) L=100 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42113380150_1 | Термометр ТБ-Сд1 (0-100) L=160 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42113380160_1 | Термометр ТБ-Сд1 (-50+50) L=160 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42121300100_1 | Манометр МТИ (0-400) | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42121300250_1 | Манометр МО-250-100 кг х 0,15 | шт | 9
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305050 | Манометр МП-100Кр-1МПа/0,6 МПа-2,5-обезж. | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305054 | Манометр МП-100Кр-1,6МПа/1МПа-2,5 | шт | 3
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305074 | Манометр МП-100Кр-1,6МПа/1,1МПа-2,5-обезж. | шт | 3
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305107 | Манометр МП-100Кр-600кПа/400кПа-2,5 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305108 | Манометр МП-100Кр-600кПа-2,5 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121305110 | Мановакууметр МВП-100Кр-150кПа/50кПа-2,5 | шт | 5
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121306020 | Манометр корабельный МКР-60 2.5 КЛ2.5 ТУ25.02.1137-75, , , | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121306023 | Манометр Мкр-60-25/15 МПа х 2,5 | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121307022 | Манометр МКр-160 | шт | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42121354251_1 | Вакууметр МКУ (-100 кПа) х 2,5 | шт | 1
112916 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42125300098 | Дифманометр-тягонапоромер ДТмМПКр-100-5КПАХ2.5, , , ТУ25-02-110580-74 | шт | 1
112898 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42173353013 | Респиратор РМ-2, , , | шт | 69
112898 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42173353014_1 | Фильтрующая коробка к РМ-2 | шт | 91
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42187261600 | Крепеж К-4 | шт | 19
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42187261700_1 | Крепеж К-6 | шт | 6
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42231308431 | Амперметр Ц1420 0/10А | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42231500880 | Амперметр М 1618 0/100А | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42231506960 | Амперметр М 1620 800/5 | шт | 6
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42231506960_1 | Амперметр Ц 1620 300/5 | шт | 3
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42231506960_2 | Амперметр М 1620 200/1 | шт | 16
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42232505151 | Вольтметр Ц 1420 250В | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42232506011_1 | Амперметр Ц 1611.1 0-30А | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42232506020_1 | Вольтметр Ц 1620 250В | шт | 6
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42233500150_2 | Мегометр М 1623, 220В | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42235303310_1 | Фзоуказатель Ц 1425-1 | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42235501451_1 | Мегометр Ц 1626, 220В | шт | 9
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42243500110_1 | Мегометр ЭСО 202/2 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42243600790_1 | Мегометр ЭСО 202/1 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42247300600 | Указатель напряжения ЭИ 9000, , , ТУ25-7561.0006-87 | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 42247300602 | Пирометр Testo 830-T1 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42251301600_1 | Прибор Р 4831 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42251301600_1 | Прибор Р 4831 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42761800090_1 | Индикатор "Контест" | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 42998044300 | ОСТ56124-78 ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПВДIV-125А, , , ТУ16-646.004-85 | шт | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111002302_1 | Ротаметр РМ-0, 63ГУ3-К | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111100220 | анемометр крыльчатый АСО-3 ГОСТ 6376-74 09719-408-0029, , , ТУ25-04.ЭД1-1482-75 | шт | 3
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111101230 | Анемометр МС-13, , , ТУ25-04.ЭД1-1482-75 | шт | 3
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111902303 | Вилка 2РТТ 20Б 4ШВ, , , | шт | 2
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111902304 | Вилка 2РТТ 40Б 3Шв, , , | шт | 2
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111902305 | Розетка 2РТТ 20КПН 4Г6В, , , | шт | 2
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 43111902306 | Розетка 2РТТ40КПН3Г21В, , , | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 56377180190 | Беговая дорожка | шт | 1
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 60116756552 | Резистор С2-33-2 ОЖ0.467.093ТУ (ПЗ) 1.5 кОм +-10% -А-Д-В | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121632625 | Резистор С2-33Н-0,23 620 ОМ | шт | 250
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121632845 | Резистор С2-33Н-0,25 3,3 кОМ | шт | 95
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121645625_1 | Резистор С2-33Н-0,5 27 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121645685 | Резистор С2-33Н-0,5 47 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121645955 | Резистор С2-33Н-0,5 360 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121646275 | Резистор С2-33Н-0,5 18 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121646515 | Резистор С2-33Н-0,5 10 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121646655 | Резистор С2-33Н-0,5 36 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121659855_1 | Резистор С2-33Н-1 360 ОМ | шт | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60121859768_1 | Резистор С2-33Н-1 160 ОМ | шт | 168
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 60148370540 | Ящик Я8601-48370-54 УХЛ3 | шт | 1
117130 | 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311302 | резистор ПЭВ-100 1,8 кОм 10% | шт | 8
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_1 | Резистор С5-35-50 1,3 кОМ | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_10 | Резистор С2-33Н 0,5 2,4 ОМ | шт | 97
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_11 | Резистор С2-33Н 0,5 470 ОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_12 | Резистор С2-33Н 0,5 4,7 ОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_13 | Резистор С2-33Н 0,5 3,3 ОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_14 | Резистор С2-33Н 0,5 2,2 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_15 | Резистор С2-33Н 0,5 1,3 кОМ | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_16 | Резистор С2-33Н-2-68 ОМ | шт | 120
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_17 | Резистор С2-33Н2 620 ОМ | шт | 173
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_18 | Резистор С2-33Н 0,25 1 кОМ | шт | 292
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_2 | Резистор С5-36-10 220 ОМ | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_3 | Резистор С5-37В-10 36 ОМ | шт | 20
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_4 | Резистор С5-37В-10 18 ОМ | шт | 20
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_5 | Резистор С5-35-3 22 0М | шт | 24
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_6 | Резистор С2-33Н-2 330 ОМ | шт | 25
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_7 | Резистор С2-35-10 3,9 ОМ | шт | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_8 | Резистор С2-33Н-0,5 330 кОМ | шт | 55
| 999999ТМЦ | 416 склад | 60211311340_9 | Резистор С2-33Н1 120 ОМ | шт | 57
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 60514116550 | п512 Конденсатор К50-68 63*22, , , | шт | 55
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 61019500009 | Комплект ЗИП (ЭРУ) | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 61019500009 | Комплект ЗИП (ЭРУ) | шт | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 61514146950 | п513 Конденсатор К50-68 63*2200, , , ОЖО.464.120ТУ | шт | 51
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 62600002017 | Лампы ПЖ 220-600 | шт | 15
111466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63001700002 | Вольтметр EQ96-SW4 DEIF 0-800В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63131535950 | Вилка 2РТТ28Б7Ш41В | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63131542250_1 | Колодка 2РТТ36Б5Ш18В | шт | 5
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63131544950_1 | Вилка 2РТТ40Б3Ш21В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63131571450 | Розетка 2РТТ28КПЭГ41В | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63131583250 | Розетка 2РТТ40КПЭ3Г21В | шт | 2
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132681020 | Розетка приборная ШР 20П 4Э Г8 | шт | 19
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132681030 | Розетка приборная ШР 20П 5Э Г10 | шт | 18
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63132682210_1 | Вилка ШРГ20П4ЭШ8 | шт | 98
979916 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132682212 | Вилка ШР20П4НГ8, , , БР0.364028ТУ | шт | 77
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132682218 | Вилка ШР 20П 4Н Г8-К | шт | 23
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63132682411_1 | Вилка ШРГ20П4НШ8 | шт | 5
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132683300 | Вилка ШР28П4ЭГ5 | шт | 70
979940 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132683300 | Вилка ШР28П4ЭГ5 | шт | 32
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132683300 | Вилка ШР28П4ЭГ5 | шт | 4
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132684401 | Розетка ШР28П4ЭГ5 | шт | 10
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132684401 | Розетка ШР28П4ЭГ5 | шт | 24
979915 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132684402 | Розетка ШР 28П 4Э Ш5-К | шт | 3
979915 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132684402 | Розетка ШР 28П 4Э Ш5-К | шт | 51
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63132684405 | Розетка ШР 20П 5Э Г10-К | шт | 28
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63151154370 | Предохранитель ПТ26-1В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812119560_1 | Предохранитель ДВП4-3В | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812119560_2 | Предохранитель ДВП-8В | шт | 104
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812515110_1 | Арматура сигнальная ФМ1 В бел | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812515140 | Арматура сигнальная ФМ 1 В зел | кг | 38
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812515140_1 | Арматура сигнальная ФМ 1В зел | шт | 100
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63812519120 | Держатель ДПК1-2 | шт | 50
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63822511230 | Кнопка К2-2П | шт | 2
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63822511270 | Кнопка К1-1П | шт | 51
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 63822511270_1 | Кнопка К3-2П | шт | 54
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63823511180_1 | Тумблер ТВ1-2 с протектором | шт | 46
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841158990 | Вилка 2РМДГ30КПЭ24Ш | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841419770 | Колодка СШР48П26ЭШ3 | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841500000_1 | Вставка ШР28П7ЭШ9 | шт | 25
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841500000_1 | Вставка ШР28П7ЭШ9 | шт | 25
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841512430 | Розетка Р20П4ЭГ4 | шт | 92
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519460 | Колодка ШР20ПЗЭШ7 | шт | 19
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519490 | Вставка СШР32П10ЭШ4 | шт | 31
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519520 | Колодка СШР3615ЭШ5 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519530 | Вставка СШР48П26ЭШ3 | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519540 | Колодка СШР50ПЗОЭШ1 | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519560 | Колодка СШР60П50ЭШ3 | шт | 89
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519560_1 | Вставка СШР60П50ЭШ3 | шт | 89
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519710 | Вставка ШР20П3ЭШ7 | шт | 19
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519740 | Колодка СШР32П10ЭШ4 | шт | 31
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519750 | Вставка СШР36П15ЭШ5 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841519790 | Розетка СШР55П30ЭШ1 | шт | 16
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841523140 | Колодка ШР60ПК45ЭШ2 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841526650 | Вставка ШР60ПК45ЭШ2 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841539550 | Вилка 2РТТ32Б10Ш15В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841539590 | Вилка 2РМДТ45КПЭ50Ш8 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841540450 | Вилка 2РТТ32Б12Ш16В | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841574730 | Вилка РТ40ПЗЭШ9 | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841574790 | Вилка 2РТ36П5ЭШ11 | шт | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841574810 | Вилка 2РТ55П6ЭШ6 | шт | 24
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578310 | Розетка 2РТ28П2ЭШ7 | шт | 20
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578320 | Розетка 2РТ48П2ЭШ9 | шт | 54
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578340 | Розетка 2РТ40П3ЭШ9 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578370 | Вилка 2РТ32П4ЭГ14 | шт | 52
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578390 | Розетка 2РТ36П5ЭШ11-А | шт | 30
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578410 | Розетка 2РТ55П6ЭШ6 | шт | 24
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841578630 | Вилка 2РТ60П47ЭГ2 | шт | 52
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63841594190 | Розетка 4РГ20КПН2Г6 | шт | 9
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63845512760 | Розетка МРН14-1 | шт | 136
| 999999ТМЦ | 416 склад | 63845586150 | Вилка МРН14-1 | шт | 153
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100313 | Коробка электрическая морская КЭМ-С-А-16-3-12-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100316 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-16-3-18-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100317 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-8-3-9-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100318 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-8-1/1-12/18-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100319 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-8-3-15-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100320 | Коробка электрическая морская КЭМ-С-А-16-3-14-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64231100321 | Коробка электрическая морская КЭМ-О-А-16-3-15-1-67 ИМЛТ.642311.002ТУ | шт | 1
101818 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64483977340 | Электровентиляторов РСС-П1 10/10 с 4-мя к-тами арматуры для рукавов, , , ЛАПЫ ВНИЗ,САЛЬНИК СПРАВА | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64491109340 | поз.20 Ящик ЯЗПП22/23/П, , , | шт | 1
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000029 | Ящик с рубильником и предохранителями ЯРП-100А IP54(с ППНН), , , | шт | 1
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000046 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30мА ИЭК | шт | 82
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000068 | Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30мА ИЭК | шт | 2
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000099 | Держатель плавкой вставки ДП-35-1 250А ИЕК | шт | 15
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000145 | Авт.выкл. ВА47-29 2Р 6А х-ка С ИЭК | шт | 8
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000151 | Щит распределительный металический ЩРН-24з-1 36 (395х310х120) IP31 ИЭК | шт | 1
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000152 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А (С) ИЭК | шт | 1
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000155 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 8А (С) ИЭК | шт | 3
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000160 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А (С) ИЭК | шт | 6
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000161 | Щит распределительный металический ЩРН-24з-0 74 (410х330х120) IP54 ИЭК | шт | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000167 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А (С) ИЭК | шт | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610000177 | Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А (С) ИЭК | шт | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100008 | Наконечник-гильза НГИ2 2,5-10 с изолированным фланцем фиолетовый ИЭК | шт | 1
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100009 | Ограничитель на DIN-рейку (1 болт) ИЭК | шт | 30
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100011 | Сальник PG 36 диаметр проводника 22-32 мм IP54 TDM | шт | 14
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100013 | Щит распределительный металлический ЩРН-36з-0 74 (540х330х120) IP54 ИЭК | шт | 3
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100013 | Щит распределительный металлический ЩРН-36з-0 74 (540х330х120) IP54 ИЭК | шт | 2
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100019 | Наконечник-гильза Е25-16 25,0мм2 медный луженый кабельный (уп.100шт) ИЭК | уп | 1
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100023 | Выключатель дифференциальный УЗО ВД1-63 4Р 40А 30мА ИЭК | шт | 6
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100033 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 16А х-ка С ИЭК | шт | 3
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100034 | Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 6А х-ка С ИЭК | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100045 | Микроомметр Ф4104-М1 | шт | 1
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100059 | Выключатель автоматический ВА88-40 3Р 630А 35кА ИЭК | шт | 1
979944 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64610100069 | Выключатель автоматический ВА88-40 630А | шт | 3
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64611100110 | Провод ПВ3 1х2,5 | шт | 10
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64611101950_1 | Щит 643-03-357-26 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64611102791 | Щит управления | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64611105734 | К-т щитов 21230 | шт | 2
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64611110117 | Зажим контактный винтовой наборный ЗНИ-10 10мм2 (JXB70А) серый ИЭК | шт | 11
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64611111000 | Предохранители плавкие ППНИ-35-1 250А ИЭК | шт | 15
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64611111100 | Рубильник РПС-4 400А (без ПН) правый | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64613108790_1 | Щит 645-78-626-03 | шт | 1
102370 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64614200010 | КС10-М4 КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА, , , ОСТ5.6102-73 | шт | 5
102370 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64614200090 | ПВН-160-27 М КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ Л.Л.165, , , ОСТ5.6102-73 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614202460 | КС-10-3 | шт | 24
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614203100 | КС32-11 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614204200_1 | КС24-9 | шт | 15
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614206820 | Коробка КМ-2 | шт | 36
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614220810_1 | КС24-6 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614240250_1 | Кс 10-5 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64614245701_1 | КС24-7 | шт | 4
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64615200001 | ЗИП к щиту сигнализации ЩС645-03. 154-21 | шт | 2
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64617300011 | Плата ПК2-2 ОМ2-4 ПЗ, , , ОСТ5.6094-76 | шт | 3
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64617300030 | Плата ПК2-6 ОМ2-4 ПЗ, , , ОСТ5.6094-76 | шт | 6
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64620100004 | Миллиомметр Е6-18/1 | шт | 2
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64621100170_1 | Выключатель дверной ВДМ-1М5 ТУ5.688-5126-78 | шт | 38
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100250 | Т9-4ОМ1-67 КОРОБКА СОЕД.ДЛЯ УСТАН.ВО ВНУТ, , , | шт | 8
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100281 | Штепсель Ш2-41М3-56, , , | шт | 2
112449 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100580 | Штепсель Ш2-42М1-67, , , | шт | 4
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100610 | Ш2-42ОМ1-67 ШТЕП.ДВУХПОЛ.ДЛЯ УСТАН.НА ОТКР, , , | шт | 2
112449 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100670 | Розетка штепсельная с выключателем РШВ2-42М1-67, , , | шт | 2
979919 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623100690 | РОЗЕТ.ДВУХПОЛ.ДЛЯ УСТАН.НА ОТК РЫТ.ПАЛУБЕ РШ2-421ОМ1-67, , , | т | 2
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623112830 | Штепсель Ш2-42 ОМ1-67 | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623133600 | ШТЕПСЕЛЬ Ш3-41 М3 56 ЕИВД-430421-001ТУ, , , ТУ5-89 ЕИВД.430421.001ТУ | шт | 2
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623212861 | Розетка штепсельная 2-х полюсная РШ2-42 М1-67 с латунной гайкой сальника | шт | 4
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623233600 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РШ3-41 ЕИВ Д-430421-001ТУ, , , ТУ5.688-5123-82 | шт | 1
861104 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623411830 | Коробка Т9-4 ОМ1-67 | шт | 8
101101 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64623431120_1 | Коробка Т9-4М3-56 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623500210_1 | Вилка ВСМ335-3-01/3-М | шт | 7
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623500211_1 | Вилка ВСМ335-3-01/3-М | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64623500212_1 | Соединитель СМ135-3-09/3-М | шт | 23
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64624104070 | Разъём РГ7-40 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64624300000 | п.96,99,97 Кольцо 11с-31,2, 2-4,7-1175, , , | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64624300000_1 | ЗИП ключ к РШГ | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64624300150 | ч.3, п.163 Вилка РШГ2-24БР с кабелем НРШМ 2*1,5 дл.150м., , , | шт | 11
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64624300210 | п.99 Вилка РШГ3-12БР (втулка 02), , , | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625100390 | СМ 135-3-09/3-М СОЕДИНИТЕЛЬ МОРСКОЙ, , , ТУ 5.688-5173-82 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625200000 | п.101 Комплект специнструмента и принадлежностей РСМ-551, , , КАБЕЛЬ НРШМ 3Х70 ДЛИНОЙ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625200000_1 | ЗИП ключ к РСм -135 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625200180 | Розетка РСМ-135-3-01/5-м С КАБ. нршм 1х150 дл.1м, , , КАБЕЛЬ НРШМ 3Х70 ДЛИНОЙ | шт | 6
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625200210 | 23 М РОЗЕТКА РСМ135-3-01/5-М ТУ5.68, , , КАБЕЛЬ НРШМ 3Х70 ДЛИНОЙ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64625300170 | ВСМ 335-3-01/3-М ВИЛКА, , , | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64626000200 | Соединительный ящик СЯ-10-5-О/П, , , ТУ5.72ККО.362.009ТУ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64626002720 | Соединительный ящик СЯ 32-10-0/П | шт | 3
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64626003110 | соединительный ящик СЯ32-20-0/П, , , ТУ5.72ККО.362.009ТУ | шт | 1
108017 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64626005990 | соединительный ящик СЯ42-17-0/П, , , ТУ5.72ККО.362.009ТУ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64626006120 | Соединительный ящик СЯ 42-20-0/П | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64626006280 | Соединительный ящик СЯ 42-24-0/П | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64626006720 | Соединительный ящик СЯ-42-6-9/П, , , ТУ5.72ККО.362.009ТУ | шт | 1
111893 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64626006720 | Соединительный ящик СЯ-42-6-9/П, , , ТУ5.72ККО.362.009ТУ | шт | 1
979935 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64630100002 | АП 50б 2мт 10In 10А Электроаппарат Курск | шт | 4
979918 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64630100005 | АП 50б 2мт 10In 6,3А Электроаппарат Курск | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64631236210 | СВЕТИЛ-К С ЗАП.ЧАСТЯМИ ПО ТУ С С-1113Л/ОМ, , , ТУ5.633-18303-80 | кг | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64631256210 | СВЕТИЛЬНИК ДЕЖУРНЫЙ 853-II УХЛ /А ТУ5.633-5087-86, , , ТУ5.633-18303-80 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64631312150_1 | Фонарь 568В/2М | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64631313611 | Фонарь круговой стационарный белого огня 938В-2/М | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64631319613 | Фонарь круговой стационарный белого огня 568В/II М | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64631333611 | Фонарь бортовой правый зеленого огня 557МВ-01/II М | шт | 1
117129 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64631543510 | Светильник 967МБ-01/ОА бесцв., , , | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64631933631 | Фонарь бортовой левый красного огня 558МВ-01/I IМ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64632535310 | СВЕТИЛЬНИК С 4-МЯ ЛАМПАМИ 770А Б УХЛ/А, , , ТУ5.633-5088-75 | шт | 13
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 64633550851 | Фонарь кормовой белого огня 560МВ/II М | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 64888339300 | Фильтр ФЕ110-380Т | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66021938340 | Вилка СР50-164ПВ | шт | 13
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66021938350 | Розетка СР50-163ПВ | шт | 13
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66213515910 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ЯЩИК СЯ10-3-0/А ТУ5-72ККО.362.009ТУ, , , ККО.210.028ТУ | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66213515910_2 | Датчик ДККП-11 | шт | 3
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66545105030_1 | Телефон СТАЗ-2/А | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66841101140 | Осцилогроф С1-114 | шт | 2
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66841101270 | Осцилогроф С1-127 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 66872200540 | Измеритель Л2-54 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200200 | Светильник "ОКЕАН-211-П" АРФД.676342.002 ТУ | шт | 1
101102 | 999999ТМЦ | 416 склад | 67634200209 | Лампа люминисцентная 11Вт GE F11 BX/840/4р | шт | 12
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 68100902017 | Выключатель автоматический типа АВВ 50А С S203Р 15кА | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 68100902018 | Выключатель автоматический тип ABB S202 C16 16А | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 68100902018 | Выключатель автоматический тип ABB S202 C16 16А | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 68670001237 | Коробка соединительная КСП-44-ОМ3 | шт | 14
| 999999ТМЦ | 416 склад | 68814010410_1 | Предохранитель ВПТ6-28 | шт | 50
| 999999ТМЦ | 416 склад | 68814010410_2 | Предохранитель ВПЗ5-1В | шт | 200
| 999999ТМЦ | 416 склад | 68841561850 | Розетка 2РМДТ42КПН45Г5 | шт | 8
979900 | 999999ТМЦ | 416 склад | 80001111181 | сальник PG 29 | шт | 1
| 999999ТМЦ | 416 склад | 93000000040 | Т карандаш | шт | 13
| 999999ТМЦ | 416 склад | 96145650590 | К-т шины МЭС | компл | 1
111465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000120 | манометр 0-10 бар SPG063-010RB | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000147 | Инклинатор И КБ3.259.006 | шт | 1
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000230 | Манометр МТИф 0-25 МПа кл.т.0,4 d160 "кислород" | шт | 6
101202 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000231 | Манометр МТИф 0-60 МПа кл.т.0,4 d160 "кислород" | шт | 3
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980000243 | Сирену с красной лампой YL5 24 VDC | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001365 | коробка ответвительная DKC 240х190х90 с кабельнымивводами IP55 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001367 | DIN-рейка 20 см оцинкованная | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001417 | Светильник встраиваемый 1402 1x60W, IP44, E27 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001419 | Выключатель, латунь морская 3066/2, 3P, 380V,16A, IP56 | шт | 2
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001419 | Выключатель, латунь морская 3066/2, 3P, 380V,16A, IP56 | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001419 | Выключатель, латунь морская 3066/2, 3P, 380V,16A, IP56 | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001425 | Розетка латунь 1141 HNA, IP56 | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001464 | Сигнализатор уровня L20-70D | шт | 1
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001494 | Манометр МТИф 0-100 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 6
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001495 | Манометр МТИф 0-600 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 2
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001496 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-100 кгс/см 2 к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ Фл | шт | 5
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001497 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-4 кгс/см 2 к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ Фл | шт | 5
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001498 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-40 кгс/см 2 к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ ФЛ | шт | 6
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001499 | Манометр МТПСф-100-ОМ2 0-600 кгс/см 2 к.т. 1,5 d.100 IP54 М20*1,5 РШ ФЛ | шт | 2
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001501 | Манометр МТИф 0-10 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 10
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001502 | Манометр МТИф 0-4 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 10
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001503 | Манометр МТИф 0-40 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 6
979972 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001504 | Манометр МТИф 0-6 кгс/см2 кл.т.0,6 d160 | шт | 10
111466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001522 | Шина соединительная ЭКФ PIN 3P 63A 1000мм | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001523 | Розетка судовая латунь 104/2/50VDC/10A/IP56-0 | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980001558 | Клемма UTTB 2,5 | шт | 5
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980011463 | Розетка для наружной установки с выключателем 32/D 32А 500В IP56 socket | шт | 2
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091589 | Лампа накаливания 24/28В 25Вт цоколь Е14 Р28х63 мм | шт | 15
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091749 | Светильник судовой без рамки DLT RT(M) 300 218F | шт | 5
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091749 | Светильник судовой без рамки DLT RT(M) 300 218F | шт | 4
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091750 | Плафон для светильников DLT опаловый ACC.DIFFUSER FR2 DLT 300x300 | шт | 5
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091751 | Светильник потолочный, встраиваемый, с корпусом из стали, DLT RT(M)300 236HF FR2 2х36Вт 230В IP20 G13 | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091752 | Светильник люминисцентный судовой потолочный MILS67(M) 218F 3/5TW | шт | 1
102465 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980091753 | Лампа люминисцентная T8 18W/840 G13 | шт | 2
111466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980092024 | XB5AW73731M5 кнопка "Пуск-Стоп" со встроенным светодиодом 1но+1нз | шт | 1
102466 | 999999ТМЦ | 416 склад | 99980092108 | Реле времени CT-ARS.21.S ABB SVR730120R3300 | шт | 4
30862